| CÔNG TY CP KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN INCERT Số 12 Đầm Sen 20, P. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng Hotline: 0936565579 · incertjsc@gmail.com | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đà Nẵng, ngày {ngay_lap} tháng {thang_lap} năm {nam_lap} |
| --- | --- |

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN

NỒI HƠI (NỒI ĐUN NƯỚC NÓNG)

Số: {so_bien_ban}

Chúng tôi gồm:

1. {ten_kdv_1}          Số hiệu kiểm định viên: {so_hieu_kdv_1}

2. {ten_kdv_2}          Số hiệu kiểm định viên: {so_hieu_kdv_2}

Thuộc tổ chức kiểm định: CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN INCERT

Số đăng ký chứng nhận của tổ chức kiểm định: {so_dang_ky_chung_nhan}

Đã tiến hành kiểm định: {thoi_gian_kiem_dinh}

Của (ghi rõ tên cơ sở): {ten_khach_hang}

Địa chỉ (trụ sở chính của cơ sở): {dia_chi_tru_so}

Địa chỉ (vị trí) lắp đặt: {dia_chi_lap_dat}

Quy trình kiểm định áp dụng: {quy_trinh_ap_dung}

Chứng kiến kiểm định và thông qua biên bản:

{#chung_kien}

{stt}. {ten}          Chức vụ: {chuc_vu}

{/chung_kien}

I - THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA NỒI

| Loại, mã hiệu: {loai_ma_hieu} | Công suất (tấn/giờ): {cong_suat} |
| --- | --- |
| Số chế tạo: {so_che_tao} | Nhiên liệu sử dụng: {nhien_lieu_su_dung} |
| Năm chế tạo: {nam_san_xuat} | Áp suất thiết kế (bar): {ap_suat_thiet_ke} |
| Nhà chế tạo: {nha_che_tao} | Áp suất làm việc (bar): {ap_suat_lam_viec_lon_nhat} |
| Công dụng: {cong_dung} | Nhiệt độ thiết kế hơi bão hòa (°C): {nhiet_do_thiet_ke_hoi_bao_hoa} |
| Biên bản kiểm định lần trước ngày: {ngay_kd_lan_truoc} do {don_vi_kd_truoc} thực hiện | Nhiệt độ thiết kế hơi quá nhiệt (°C, nếu có): {nhiet_do_thiet_ke_hoi_qua_nhiet} |

II - HÌNH THỨC KIỂM ĐỊNH:

Lần đầu {cb_lan_dau}     Định kỳ {cb_dinh_ky}     Bất thường {cb_bat_thuong}

Lý do kiểm định bất thường: {ly_do_bat_thuong}

III - NỘI DUNG KIỂM ĐỊNH

1. Kiểm tra hồ sơ:

Hồ sơ kỹ thuật an toàn thiết bị khi kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu

| TT | Tên hồ sơ | Có / Không có |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lý lịch nồi hơi, nồi đun nước nóng theo mẫu QCVN: 01-2008/BLĐTBXH | Có {hs1_1_co} Không có {hs1_1_kco} |
| 2 | Hồ sơ xuất xưởng thiết bị: Chứng chỉ vật liệu kim loại chế tạo, kim loại hàn bao gồm các chỉ tiêu cơ tính và thành phần hóa học; Tính toán sức bền các bộ phận chịu áp lực; Bản vẽ chế tạo có đầy đủ kích thước; Các chứng chỉ kiểm tra chất lượng mối hàn; Biên bản thử thuỷ lực xuất xưởng; Các bản hướng dẫn sử dụng, lắp đặt bảo dưỡng và bảo quản thiết bị. | Có {hs1_2_co} Không có {hs1_2_kco} |
| 3 | Các chứng chỉ kiểm tra về thiết bị đo lường, cơ cấu an toàn: Giấy chứng nhận kết quả kiểm định/hiệu chuẩn thiết bị đo lường. | Có {hs1_3_co} Không có {hs1_3_kco} |
| 4 | Hồ sơ lắp đặt (lắp ráp chế tạo): Thiết kế lắp đặt; Chứng chỉ vật liệu bổ sung của kim loại chế tạo, kim loại hàn khi lắp đặt; Hồ sơ kỹ thuật công tác hàn bộ phận chịu áp lực; Các biên bản nghiệm thu từng bộ phận (nếu có); Biên bản nghiệm thu lắp đặt, lắp ráp sau khi chế tạo. | Có {hs1_4_co} Không có {hs1_4_kco} |
| 5 | Các tài liệu khác: Báo cáo kiểm tra tiếp địa chống sét, an toàn điện .... (nếu có) | Có {hs1_5_co} Không có {hs1_5_kco} |

Hồ sơ kỹ thuật an toàn thiết bị khi kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ

| TT | Tên hồ sơ | Có / Không có |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lý lịch nồi hơi, nồi đun nước nóng theo mẫu QCVN: 01-2008/BLĐTBXH | Có {hs2_1_co} Không có {hs2_1_kco} |
| 2 | Biên bản kiểm định và Giấy chứng nhận kết quả kiểm định lần trước | Có {hs2_2_co} Không có {hs2_2_kco} |
| 3 | Hồ sơ về quản lý sử dụng, kiểm tra, vận hành, bảo dưỡng | Có {hs2_3_co} Không có {hs2_3_kco} |
| 4 | Biên bản thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền (nếu có) | Có {hs2_4_co} Không có {hs2_4_kco} |
| 5 | Các chứng chỉ kiểm tra về thiết bị đo lường, cơ cấu an toàn: Giấy chứng nhận kết quả kiểm định/hiệu chuẩn thiết bị đo lường. | Có {hs2_5_co} Không có {hs2_5_kco} |
| 6 | Các tài liệu khác: Báo cáo kiểm tra tiếp địa chống sét, an toàn điện .... (nếu có) | Có {hs2_6_co} Không có {hs2_6_kco} |

Hồ sơ kỹ thuật an toàn thiết bị khi kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường

| TT | Tên hồ sơ | Có / Không có |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lý lịch nồi hơi, nồi đun nước nóng theo mẫu QCVN 01:2008/BLĐTBXH | Có {hs3_1_co} Không có {hs3_1_kco} |
| 2 | Biên bản kiểm định và Giấy chứng nhận kết quả kiểm định lần trước | Có {hs3_2_co} Không có {hs3_2_kco} |
| 3 | Hồ sơ về quản lý sử dụng, kiểm tra, vận hành, bảo dưỡng | Có {hs3_3_co} Không có {hs3_3_kco} |
| 4 | Các chứng chỉ kiểm tra về thiết bị đo lường, cơ cấu an toàn: Giấy chứng nhận kết quả kiểm định/hiệu chuẩn thiết bị đo lường. | Có {hs3_4_co} Không có {hs3_4_kco} |
| 5 | Trường hợp cải tạo, sửa chữa: Hồ sơ thiết kế cải tạo, sửa chữa; Hồ sơ hàn trong quá trình cải tạo, sửa chữa; Biên bản nghiệm thu sau cải tạo, sửa chữa. | Có {hs3_5_co} Không có {hs3_5_kco} |
| 6 | Trường hợp thay đổi vị trí lắp đặt: Hồ sơ lắp đặt và các biên bản nghiệm thu lắp đặt, chạy thử. | Có {hs3_6_co} Không có {hs3_6_kco} |
| 7 | Trường hợp kiểm định theo yêu cầu của cơ quan chức năng: Biên bản kiểm tra của cơ quan chức năng và các hồ sơ có liên quan. | Có {hs3_7_co} Không có {hs3_7_kco} |
| 8 | Các tài liệu khác: Báo cáo kiểm tra tiếp địa chống sét, an toàn điện .... (nếu có) | Có {hs3_8_co} Không có {hs3_8_kco} |

Nhận xét: {ho_so_nhan_xet}

Đánh giá kết quả: Đạt {cb_hoso_dat}   Không đạt {cb_hoso_kdat}

2. Thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định:

| TT | Tên gọi – Mã hiệu | Thang đo | Số nhận dạng | Số GCN KĐ/HC | Hạn KĐ/HC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {#thiet_bi_dung_cu}{stt} | {ten_goi_ma_hieu} | {thang_do} | {so_nhan_dang} | {so_gcn_kdhc} | {han_kdhc}{/thiet_bi_dung_cu} |

3. Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong

3.1. Kết quả kiểm tra trực tiếp

| TT | Hạng mục kiểm tra | Kết quả đo | Đạt | Không đạt | Không đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khoảng cách, vị trí lắp đặt | {gt_1_khoang_cach} m | {cb_1_dat} | {cb_1_kdat} | {cb_1_kdanhgia} |
| 2 | Chiếu sáng vận hành | {gt_2_chieu_sang} Lux | {cb_2_dat} | {cb_2_kdat} | {cb_2_kdanhgia} |
| 3 | Thông gió |  | {cb_3_dat} | {cb_3_kdat} | {cb_3_kdanhgia} |
| 4 | Cầu thang, sàn thao tác |  | {cb_4_dat} | {cb_4_kdat} | {cb_4_kdanhgia} |
| 5 | Bảo ôn |  | {cb_5_dat} | {cb_5_kdat} | {cb_5_kdanhgia} |
| 6 | Các bộ phận phụ trợ |  | {cb_6_dat} | {cb_6_kdat} | {cb_6_kdanhgia} |
| 7 | Các thiết bị đo lường, bảo vệ, an toàn và tự động khác |  | {cb_7_dat} | {cb_7_kdat} | {cb_7_kdanhgia} |
| 8 | Tình trạng kim loại các bộ phận chịu áp lực |  | {cb_8_dat} | {cb_8_kdat} | {cb_8_kdanhgia} |
| 9 | Tình trạng mối hàn |  | {cb_9_dat} | {cb_9_kdat} | {cb_9_kdanhgia} |
| 10 | Hệ thống xử lý và cấp nước |  | {cb_10_dat} | {cb_10_kdat} | {cb_10_kdanhgia} |
| 11 | Quạt gió, quạt khói |  | {cb_11_dat} | {cb_11_kdat} | {cb_11_kdanhgia} |
| 12 | Hệ thống cấp nhiên liệu (Thủ công / Tự động) |  | {cb_12_dat} | {cb_12_kdat} | {cb_12_kdanhgia} |
| 13 | Hệ thống thải xỉ (Thủ công / Tự động) |  | {cb_13_dat} | {cb_13_kdat} | {cb_13_kdanhgia} |

Các thiết bị đo lường, bảo vệ, an toàn và tự động:

| Van an toàn | Kiểu loại: {van_an_toan_kieu_loai} Kích cỡ: {van_an_toan_kich_co} Số lượng: {van_an_toan_so_luong} |
| --- | --- |
| Áp kế | Thang đo: {ap_ke_thang_do} Cấp CX: {ap_ke_cap_cx} Số tem KĐ: {ap_ke_so_tem_kd} Hạn KĐ: {ap_ke_han_kd} |
| Đo mức | Kiểu loại: {do_muc_kieu_loai} Số lượng: {do_muc_so_luong} |
| Thiết bị báo hiệu mức nước và bảo vệ cạn nước | Kiểu loại: {bao_hieu_muc_nuoc_kieu_loai} Số lượng: {bao_hieu_muc_nuoc_so_luong} |
| Các thiết bị khác (nhiệt kế, đồng hồ đo lưu lượng...) | Số lượng, chủng loại, kích cỡ: {thiet_bi_khac_mo_ta} |

Nhận xét: {kiem_tra_ngoai_trong_nhan_xet}

Đánh giá kết quả: Đạt {cb_ktnt_dat}   Không đạt {cb_ktnt_kdat}

3.2. Kết quả áp dụng biện pháp kiểm tra thay thế (nếu có)

Trường hợp áp dụng biện pháp kiểm tra thay thế theo mục 8.3.3 của quy trình, ghi bổ sung các nội dung sau:

- Lý do không thực hiện được kiểm tra bên trong: {ktt_ly_do}

- Biện pháp kiểm tra thay thế đã áp dụng: {ktt_bien_phap}

- Phạm vi kiểm tra: {ktt_pham_vi}

- Kết quả kiểm tra: {ktt_ket_qua}

- Căn cứ kết luận: {ktt_can_cu}

- Kết luận đánh giá: {ktt_ket_luan}

4. Thử nghiệm:

Thử bền — Môi chất thử: {thu_ben_moi_chat}   Áp suất thử: {thu_ben_ap_suat} bar   Thời gian thử: {thu_ben_thoi_gian} phút   Không thử: {cb_tb_khong_thu}

Tình trạng rò rỉ: Không {cb_tb_ro_ri_khong} / Có {cb_tb_ro_ri_co}     Tình trạng biến dạng, nứt: Không {cb_tb_biendang_khong} / Có {cb_tb_biendang_co}     Độ tụt áp: Không {cb_tb_tutap_khong} / Có {cb_tb_tutap_co}

Lý do không thử (nếu có): {ly_do_khong_thu}

Nhận xét: {thu_nghiem_nhan_xet}

Đánh giá kết quả: Đạt {cb_tn_dat}   Không đạt {cb_tn_kdat}

5. Thử vận hành:

| TT | Tên hạng mục | Giá trị thấp | Giá trị cao | Đạt | Không đạt | Không đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tình trạng làm việc của nồi |  |  | {cb_14_dat} | {cb_14_kdat} | {cb_14_kdanhgia} |
| 2.1 | Bơm cấp nước, hệ thống xử lý nước |  |  | {cb_15_dat} | {cb_15_kdat} | {cb_15_kdanhgia} |
| 2.2 | Quạt hút, quạt đẩy |  |  | {cb_16_dat} | {cb_16_kdat} | {cb_16_kdanhgia} |
| 2.3 | Bộ quá nhiệt | {gt_17_gt_thap} | {gt_17_gt_cao} | {cb_17_dat} | {cb_17_kdat} | {cb_17_kdanhgia} |
| 2.4 | Bộ hâm nước | {gt_18_gt_thap} | {gt_18_gt_cao} | {cb_18_dat} | {cb_18_kdat} | {cb_18_kdanhgia} |
| 2.5 | [Hạng mục 2.5 - bản gốc PDF thiếu tên, đơn vị đo °C, chờ bổ sung] | {gt_19_gt_thap} | {gt_19_gt_cao} | {cb_19_dat} | {cb_19_kdat} | {cb_19_kdanhgia} |
| 2.6 | Thiết bị cấp liệu |  |  | {cb_20_dat} | {cb_20_kdat} | {cb_20_kdanhgia} |
| 2.7 | Thiết bị thải xỉ |  |  | {cb_21_dat} | {cb_21_kdat} | {cb_21_kdanhgia} |
| 2.8 | Đường khói và ống khói |  |  | {cb_22_dat} | {cb_22_kdat} | {cb_22_kdanhgia} |
| 3.1 | Van an toàn | {gt_23_gt_thap} | {gt_23_gt_cao} | {cb_23_dat} | {cb_23_kdat} | {cb_23_kdanhgia} |
| 3.2 | Rơ le áp suất | {gt_24_gt_thap} | {gt_24_gt_cao} | {cb_24_dat} | {cb_24_kdat} | {cb_24_kdanhgia} |
| 4.1 | Áp kế | {gt_25_gt_thap} | {gt_25_gt_cao} | {cb_25_dat} | {cb_25_kdat} | {cb_25_kdanhgia} |
| 4.2 | Đo mức | {gt_26_gt_thap} | {gt_26_gt_cao} | {cb_26_dat} | {cb_26_kdat} | {cb_26_kdanhgia} |
| 4.3 | Đo nhiệt độ | {gt_27_gt_thap} | {gt_27_gt_cao} | {cb_27_dat} | {cb_27_kdat} | {cb_27_kdanhgia} |
| 5 | Các thiết bị tự động |  |  | {cb_28_dat} | {cb_28_kdat} | {cb_28_kdanhgia} |
| 6 | Các van (cấp nước, xả đáy, …) |  |  | {cb_29_dat} | {cb_29_kdat} | {cb_29_kdanhgia} |

Nhận xét: {thu_van_hanh_nhan_xet}

Đánh giá kết quả: Đạt {cb_tvh_dat}   Không đạt {cb_tvh_kdat}

Thu thập hình ảnh:

(a) Ảnh tổng thể thiết bị có mặt kiểm định viên -- bắt buộc, tối thiểu 1 ảnh

{#anh_tong_the}

{%anh}

{/anh_tong_the}

(b) Ảnh chi tiết hạng mục không đạt -- bắt buộc nếu kết quả tổng = Không đạt (để trống nếu Đạt)

{#anh_khong_dat}

{%anh}

{/anh_khong_dat}

IV - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nồi hơi (hoặc nồi đun nước nóng) được kiểm định có kết quả: Đạt {cb_dat_tong}   Không đạt {cb_khong_dat_tong}

2. Đã được dán tem kiểm định số: {so_tem} ; Tại vị trí: {vi_tri_tem}

3. Áp suất làm việc lớn nhất cho phép: {ap_suat_lam_viec_lon_nhat} bar

4. Nhiệt độ làm việc hơi bão hòa: {nhiet_do_hoi_bao_hoa} °C ; Nhiệt độ làm việc hơi quá nhiệt (nếu có): {nhiet_do_hoi_qua_nhiet} °C

5. Áp suất đặt của van an toàn:

| Vị trí | Áp suất mở (bar) | Áp suất đóng (bar) | Số giấy chứng nhận, ngày cấp |
| --- | --- | --- | --- |
| Van hơi bão hòa | {van_hbh_ap_suat_mo} | {van_hbh_ap_suat_dong} | {van_hbh_so_gcn} |
| Van hơi quá nhiệt | {van_hqn_ap_suat_mo} | {van_hqn_ap_suat_dong} | {van_hqn_so_gcn} |

6. Các kiến nghị: {kien_nghi}

Thời hạn thực hiện kiến nghị: {thoi_han_kien_nghi}

V - THỜI HẠN KIỂM ĐỊNH

Thời hạn kiểm định: ngày {ngay_kd_lan_sau} tháng {thang_kd_lan_sau} năm {nam_kd_lan_sau}

Lý do rút ngắn thời hạn: {ly_do_rut_ngan}

Biên bản đã được thông qua ngày {ngay_lap} tháng {thang_lap} năm {nam_lap}.

Tại: {dia_diem_lap}

Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản./.

| CHỦ CƠ SỞ Cam kết thực hiện đầy đủ, đúng hạn các kiến nghị (Ký tên và đóng dấu) | NGƯỜI CHỨNG KIẾN (Ký, ghi rõ họ và tên) {#chung_kien} {ten} {/chung_kien} | KIỂM ĐỊNH VIÊN (Ký, ghi rõ họ và tên) {ten_kdv_1} {ten_kdv_2} |
| --- | --- | --- |