| CÔNG TY CP KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN INCERT Số 12 Đầm Sen 20, P. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng Hotline: 0936565579 · incertjsc@gmail.com | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đà Nẵng, ngày {ngay_lap} tháng {thang_lap} năm {nam_lap} |
| --- | --- |

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN

NỒI GIA NHIỆT DẦU

Số: {so_bien_ban}

Chúng tôi gồm:

1. {ten_kdv_1}          Số hiệu kiểm định viên: {so_hieu_kdv_1}

2. {ten_kdv_2}          Số hiệu kiểm định viên: {so_hieu_kdv_2}

Thuộc tổ chức kiểm định: CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN INCERT

Số đăng ký chứng nhận của tổ chức kiểm định: {so_dang_ky_chung_nhan}

Đã tiến hành kiểm định: {thoi_gian_kiem_dinh}

Của (ghi rõ tên cơ sở): {ten_khach_hang}

Địa chỉ (trụ sở chính của cơ sở): {dia_chi_tru_so}

Địa chỉ (vị trí) lắp đặt: {dia_chi_lap_dat}

Quy trình kiểm định áp dụng: {quy_trinh_ap_dung}

Chứng kiến kiểm định và thông qua biên bản:

{#chung_kien}

{stt}. {ten}          Chức vụ: {chuc_vu}

{/chung_kien}

I - THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA NỒI

| Loại, mã hiệu: {loai_ma_hieu} | Môi chất làm việc: {moi_chat_lam_viec} |
| --- | --- |
| Số chế tạo: {so_che_tao} | Nhiệt độ làm việc lớn nhất (°C): {nhiet_do_lam_viec_lon_nhat} |
| Năm chế tạo: {nam_san_xuat} | Nhiên liệu sử dụng: {nhien_lieu_su_dung} |
| Nhà chế tạo: {nha_che_tao} | Công dụng của nồi: {cong_dung} |
| Nước chế tạo: {nuoc_che_tao} Công suất (kcal/h): {cong_suat} Áp suất thiết kế (bar): {ap_suat_thiet_ke} Áp suất làm việc lớn nhất (bar): {ap_suat_lam_viec_lon_nhat} | Biên bản kiểm định lần trước ngày: {ngay_kd_lan_truoc} do {don_vi_kd_truoc} thực hiện |

II - HÌNH THỨC KIỂM ĐỊNH:

Lần đầu {cb_lan_dau}     Định kỳ {cb_dinh_ky}     Bất thường {cb_bat_thuong}

Lý do kiểm định bất thường: {ly_do_bat_thuong}

III - NỘI DUNG KIỂM ĐỊNH

1. Kiểm tra hồ sơ:

Hồ sơ kỹ thuật an toàn thiết bị khi kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu

| TT | Tên hồ sơ | Có / Không có |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lý lịch nồi gia nhiệt dầu theo mẫu QCVN: 01-2008/BLĐTBXH; Chứng chỉ vật liệu kim loại chế tạo, kim loại hàn bao gồm các chỉ tiêu cơ tính và thành phần hóa học; Tính toán sức bền các bộ phận chịu áp lực; Bản vẽ cấu tạo ghi đủ các kích thước chính; Kết quả kiểm tra chất lượng mối hàn; Biên bản nghiệm thử xuất xưởng; Hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng sửa chữa. | Có {hs1_1_co} Không có {hs1_1_kco} |
| 2 | Các chứng chỉ kiểm tra về thiết bị đo lường, cơ cấu an toàn: Giấy chứng nhận kết quả kiểm định/hiệu chuẩn thiết bị đo lường. | Có {hs1_2_co} Không có {hs1_2_kco} |
| 3 | Biên bản nghiệm thu lắp đặt. | Có {hs1_3_co} Không có {hs1_3_kco} |
| 4 | Các tài liệu khác: Báo cáo kiểm tra tiếp địa chống sét, an toàn điện .... (nếu có) | Có {hs1_4_co} Không có {hs1_4_kco} |

Hồ sơ kỹ thuật an toàn thiết bị khi kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ

| TT | Tên hồ sơ | Có / Không có |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lý lịch nồi gia nhiệt dầu theo mẫu QCVN: 01-2008/BLĐTBXH | Có {hs2_1_co} Không có {hs2_1_kco} |
| 2 | Biên bản kiểm định và Giấy chứng nhận kết quả kiểm định lần trước | Có {hs2_2_co} Không có {hs2_2_kco} |
| 3 | Hồ sơ về quản lý sử dụng, kiểm tra, vận hành, bảo dưỡng | Có {hs2_3_co} Không có {hs2_3_kco} |
| 4 | Biên bản thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền | Có {hs2_4_co} Không có {hs2_4_kco} |
| 5 | Các chứng chỉ kiểm tra về thiết bị đo lường, cơ cấu an toàn: Giấy chứng nhận kết quả kiểm định/hiệu chuẩn thiết bị đo lường. | Có {hs2_5_co} Không có {hs2_5_kco} |
| 6 | Các tài liệu khác: Báo cáo kiểm tra tiếp địa chống sét, an toàn điện .... (nếu có) | Có {hs2_6_co} Không có {hs2_6_kco} |

Hồ sơ kỹ thuật an toàn thiết bị khi kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường

| TT | Tên hồ sơ | Có / Không có |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lý lịch nồi gia nhiệt dầu theo mẫu QCVN: 01-2008/BLĐTBXH | Có {hs3_1_co} Không có {hs3_1_kco} |
| 2 | Biên bản kiểm định và Giấy chứng nhận kết quả kiểm định lần trước | Có {hs3_2_co} Không có {hs3_2_kco} |
| 3 | Hồ sơ về quản lý sử dụng, kiểm tra, vận hành, bảo dưỡng | Có {hs3_3_co} Không có {hs3_3_kco} |
| 4 | Các chứng chỉ kiểm tra về thiết bị đo lường, cơ cấu an toàn: Giấy chứng nhận kết quả kiểm định/hiệu chuẩn thiết bị đo lường. | Có {hs3_4_co} Không có {hs3_4_kco} |
| 5 | Trường hợp cải tạo, sửa chữa: Hồ sơ thiết kế cải tạo, sửa chữa; Hồ sơ hàn trong quá trình cải tạo, sửa chữa; Biên bản thử nghiệm sau cải tạo, sửa chữa. | Có {hs3_5_co} Không có {hs3_5_kco} |
| 6 | Trường hợp thay đổi vị trí lắp đặt (đối với nồi cố định): Hồ sơ lắp đặt và các biên bản nghiệm thu lắp đặt, chạy thử. | Có {hs3_6_co} Không có {hs3_6_kco} |
| 7 | Trường hợp kiểm định theo yêu cầu của cơ quan chức năng: Biên bản yêu cầu kiểm định của cơ quan chức năng và các hồ sơ có liên quan. | Có {hs3_7_co} Không có {hs3_7_kco} |
| 8 | Các tài liệu khác: Báo cáo kiểm tra tiếp địa chống sét, an toàn điện .... (nếu có) | Có {hs3_8_co} Không có {hs3_8_kco} |

Nhận xét: {ho_so_nhan_xet}

Đánh giá kết quả: Đạt {cb_hoso_dat}   Không đạt {cb_hoso_kdat}

2. Thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định:

| TT | Tên gọi – Mã hiệu | Thang đo | Số nhận dạng | Số GCN KĐ/HC | Hạn KĐ/HC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {#thiet_bi_dung_cu}{stt} | {ten_goi_ma_hieu} | {thang_do} | {so_nhan_dang} | {so_gcn_kdhc} | {han_kdhc}{/thiet_bi_dung_cu} |

3. Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong

3.1. Kết quả kiểm tra trực tiếp

| TT | Hạng mục kiểm tra | Đạt | Không đạt | Không đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thông số kỹ thuật so với lý lịch | {cb_1_dat} | {cb_1_kdat} | {cb_1_kdanhgia} |
| 2 | Vị trí lắp đặt (Khoảng cách với tường, giữa các thiết bị) | {cb_2_dat} | {cb_2_kdat} | {cb_2_kdanhgia} |
| 3 | Chiếu sáng vận hành | {cb_3_dat} | {cb_3_kdat} | {cb_3_kdanhgia} |
| 4 | Sàn, cầu thang thao tác, giá treo, … | {cb_4_dat} | {cb_4_kdat} | {cb_4_kdanhgia} |
| 5 | Tiếp địa chống sét, tiếp địa an toàn điện | {cb_5_dat} | {cb_5_kdat} | {cb_5_kdanhgia} |
| 6 | Tình trạng bề mặt kim loại các bộ phận chịu áp lực | {cb_6_dat} | {cb_6_kdat} | {cb_6_kdanhgia} |
| 7 | Tình trạng mối hàn, các mối nối | {cb_7_dat} | {cb_7_kdat} | {cb_7_kdanhgia} |
| 8 | Tình trạng sơn, bảo ôn | {cb_8_dat} | {cb_8_kdat} | {cb_8_kdanhgia} |
| 9 | Kiểm tra bên trong | {cb_9_dat} | {cb_9_kdat} | {cb_9_kdanhgia} |
| 10 | Các van và thiết bị phụ trợ | {cb_10_dat} | {cb_10_kdat} | {cb_10_kdanhgia} |
| 11 | Van an toàn | {cb_11_dat} | {cb_11_kdat} | {cb_11_kdanhgia} |
| 12 | Áp kế | {cb_12_dat} | {cb_12_kdat} | {cb_12_kdanhgia} |
| 13 | Nhiệt kế | {cb_13_dat} | {cb_13_kdat} | {cb_13_kdanhgia} |
| 14 | Các thiết bị an toàn, tự động khác | {cb_14_dat} | {cb_14_kdat} | {cb_14_kdanhgia} |

Tình trạng của các thiết bị kiểm tra an toàn, dụng cụ đo kiểm:

| Van an toàn | Kiểu loại: {van_an_toan_kieu_loai} Kích cỡ: {van_an_toan_kich_co} Số lượng: {van_an_toan_so_luong} |
| --- | --- |
| Áp kế | Thang đo: {ap_ke_thang_do} Cấp CX: {ap_ke_cap_cx} Số tem KĐ: {ap_ke_so_tem_kd} Hạn KĐ: {ap_ke_han_kd} |
| Nhiệt kế | Kiểu loại: {nhiet_ke_kieu_loai} Số tem KĐ/HC: {nhiet_ke_so_tem_kdhc} Số lượng: {nhiet_ke_so_luong} |

Nhận xét: {kiem_tra_ngoai_trong_nhan_xet}

Đánh giá kết quả: Đạt {cb_ktnt_dat}   Không đạt {cb_ktnt_kdat}

3.2. Kết quả áp dụng biện pháp kiểm tra thay thế (nếu có)

Trường hợp áp dụng biện pháp kiểm tra thay thế theo mục 8.3.2 của quy trình, kiểm định viên ghi bổ sung các nội dung sau:

- Lý do không thực hiện được kiểm tra bên trong: {ktt_ly_do}

- Biện pháp kiểm tra thay thế đã áp dụng: {ktt_bien_phap}

- Phạm vi kiểm tra: {ktt_pham_vi}

- Kết quả kiểm tra: {ktt_ket_qua}

- Căn cứ kết luận: {ktt_can_cu}

- Kết luận đánh giá: {ktt_ket_luan}

4. Thử nghiệm:

Thử bền — Môi chất thử: {thu_ben_moi_chat}   Áp suất thử: {thu_ben_ap_suat} bar   Thời gian thử: {thu_ben_thoi_gian} phút   Không thử: {cb_tb_khong_thu}

Tình trạng rò rỉ: Không {cb_tb_ro_ri_khong} / Có {cb_tb_ro_ri_co}     Tình trạng biến dạng, nứt: Không {cb_tb_biendang_khong} / Có {cb_tb_biendang_co}     Độ tụt áp: Không {cb_tb_tutap_khong} / Có {cb_tb_tutap_co}

Thử kín — Môi chất thử: {thu_kin_moi_chat}   Áp suất thử: {thu_kin_ap_suat} bar   Thời gian thử: {thu_kin_thoi_gian} phút   Không thử: {cb_tk_khong_thu}

Tình trạng rò rỉ: Không {cb_tk_ro_ri_khong} / Có {cb_tk_ro_ri_co}     Độ tụt áp: Không {cb_tk_tutap_khong} / Có {cb_tk_tutap_co}

Lý do không thử (nếu có): {ly_do_khong_thu}

Nhận xét: {thu_nghiem_nhan_xet}

Đánh giá kết quả: Đạt {cb_tn_dat}   Không đạt {cb_tn_kdat}

5. Thử vận hành:

| TT | Tên hạng mục | Đạt | Không đạt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tình trạng làm việc của nồi | {cb_15_dat} | {cb_15_kdat} |
| 2 | Tình trạng làm việc của thiết bị đo lường | {cb_16_dat} | {cb_16_kdat} |
| 3 | Tình trạng làm việc của van an toàn | {cb_17_dat} | {cb_17_kdat} |
| 4 | Tình trạng làm việc của thiết bị phụ trợ | {cb_18_dat} | {cb_18_kdat} |

Thu thập hình ảnh:

(a) Ảnh tổng thể thiết bị có mặt kiểm định viên -- bắt buộc, tối thiểu 1 ảnh

{#anh_tong_the}

{%anh}

{/anh_tong_the}

(b) Ảnh chi tiết hạng mục không đạt -- bắt buộc nếu kết quả tổng = Không đạt (để trống nếu Đạt)

{#anh_khong_dat}

{%anh}

{/anh_khong_dat}

IV - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nồi được kiểm định có kết quả: Đạt {cb_dat_tong}   Không đạt {cb_khong_dat_tong}

2. Đã được dán tem kiểm định số: {so_tem} ; Tại vị trí: {vi_tri_tem}

3. Áp suất làm việc lớn nhất: {ap_suat_lam_viec_lon_nhat} bar

4. Nhiệt độ làm việc lớn nhất: {nhiet_do_lam_viec_lon_nhat} °C

5. Áp suất cài đặt của van an toàn:

- Hiệu chỉnh cùng quá trình kiểm định: {ap_suat_cai_dat_cung_kiem_dinh} bar

- Hiệu chỉnh không cùng quá trình kiểm định: {ap_suat_cai_dat_khong_cung_kiem_dinh} bar

(Nếu có Giấy chứng nhận thì ghi số GCN {so_gcn_ket_qua}, ngày cấp {ngay_cap_gcn}, đơn vị cấp {don_vi_cap_gcn})

6. Các kiến nghị: {kien_nghi}

Thời gian thực hiện kiến nghị: {thoi_han_kien_nghi}

V - THỜI HẠN KIỂM ĐỊNH

Thời hạn kiểm định: ngày {ngay_kd_lan_sau} tháng {thang_kd_lan_sau} năm {nam_kd_lan_sau}

Lý do rút ngắn thời hạn: {ly_do_rut_ngan}

Biên bản đã được thông qua ngày {ngay_lap} tháng {thang_lap} năm {nam_lap}.

Tại: {dia_diem_lap}

Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản./.

| CHỦ CƠ SỞ Cam kết thực hiện đầy đủ, đúng hạn các kiến nghị (Ký tên và ghi rõ họ tên) | NGƯỜI CHỨNG KIẾN (Ký, ghi rõ họ và tên) {#chung_kien} {ten} {/chung_kien} | KIỂM ĐỊNH VIÊN (Ký, ghi rõ họ và tên) {ten_kdv_1} {ten_kdv_2} |
| --- | --- | --- |